## 入力例
記入例 水 量 計 算 書
| １． 申 請 地 | [5 empty] | 大崎市古川字上古川１１７番地
| ２． 申 請 者 | [5 empty] | 水道 太郎
| ３．建築物概要 | [5 empty] | 一般住宅 １０棟
| ４． 水 量 | [5 empty] | １棟につき１０栓として計算
|  | 用途 |  |  |  |  | 使用水量 |  |  |  | 世帯数 |  |  | 栓数 |  |  | 合計 |  |  |  | 備考
|  | 台所流し |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 120
|  | 洗濯流し |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 120
|  | 洗面器 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 80
|  | 浴槽 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 200
|  | シャワー |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 80
|  | 小便器 |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 0
|  | 大便器 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 240
|  | 手洗い器 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 0
|  | 散水栓 |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 0
|  | 給湯器 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 160
|  | 足洗い場 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 120
|  | その他 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | 合 計 | [8 empty] | 10 |  |  | 90 |  |  | 1120
※栓数は全栓数合計
| ５．時間平均水量 | [6 empty] | 1120
| ６．同時使用率 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 3 |  |  | 栓 | （同時使用率を考慮した給水栓数）
[8 empty] | 3 |  |  | 栓 |  | × |  | 10 |  |  | 戸 | ＝ |  | 30 |  |  |  | 栓
[8 empty] | 30 |  |  | 栓 |  | × |  | 60 |  |  | ％ | ＝ |  | 18 |  |  |  | 栓
|  | 1120 |  |  | l／分 |  |  | × | 18 |  |  | 栓 | ÷ | 90 |  | ÷ | 60 |  | × | 0.8 |  | ＝ | 2.9867 |  |  | l／秒
７．動水勾配
|  |  | H | = |  | 20 |  |  | ｍ |  | ― |  | （ | 1.2 |  | ＋ | 3.8 |  | ） | ＝ |  | 15 |  |  | ｍ
（本管深さ）
|  |  | L | ＝ |  | 105 |  |  | ｍ | ＋ | 5 |  |  | ｍ | ＋ | 1 |  | ｍ | × | 1 | ヶ | ＋ | 1 |  | ｍ | × | 9 | ヶ
[11 empty] | （サドル） |  |  |  |  | （ 異経 ） | [6 empty] | （ 分岐 ）
[5 empty] | ＋ | 6 |  |  | ｍ | ＋ | 8 |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ | 6 |  |  | ｍ | ＋ | 0.75 |  | ｍ | × | 5 | ヶ
[6 empty] | （ KR ) |  |  |  |  | （メーター） |  |  |  |  | （逆止弁） |  |  |  |  | （水抜栓） |  |  |  |  | （ エルボ ）
[5 empty] | ＋ | 0.75 |  | ｍ | × | 5 | ヶ | ＋ | 1.5 |  |  | ｍ | ＝ |  | 149 |  |  | ｍ
[6 empty] | （ 分岐 ） | [6 empty] | （水栓）
|  |  | I | ＝ |  |  | 15 |  |  |  | ｍ | ÷ | 149 |  |  | ｍ | × | 1000 |  |  | ‰ | ＝ | 100.6711 |  |  |  |  | ‰
８．取出口径の決定
|  |  | Q | ＝ | 2.9867 |  |  | l／秒 |  | 、 | I | ＝ | 100.6711 |  |  |  | ‰ | より
|  |  | ウエストン公式図表によりφ | [8 empty] | 50 |  |  | mm |  | を得る。
※ 赤 ：入力箇所
入力値は大崎市給水装置工事設計施工基準書を参考にしてください。
本管の埋設深度です
地面～蛇口の高さ
大崎市給水装置工事設計施工基準書（公式図表）を参考にしてください。

## 新設のみ
水 量 計 算 書
１． 申 請 地
２． 申 請 者
３．建築物概要
４． 水 量
|  | 用途 |  |  |  |  | 使用水量 |  |  |  | 世帯数 |  |  | 栓数 |  |  | 合計 |  |  |  | 備考
|  | 台所流し |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 0
|  | 洗濯流し |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 0
|  | 洗面器 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 0
|  | 浴槽 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 0
|  | シャワー |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 0
|  | 小便器 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 0
|  | 大便器 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 0
|  | 手洗い器 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 0
|  | 散水栓 |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 0
|  | 給湯器 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 0
|  | 足洗い場 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 0
|  | その他 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | 合 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
※栓数は全栓数合計
| ５．時間平均水量 | [6 empty] | 0
| ６．同時使用率 | [16 empty] | 栓 | （同時使用率を考慮した給水栓数）
[11 empty] | 栓 |  | × |  |  |  |  | 戸 | ＝ |  | 0 |  |  |  | 栓
[8 empty] | 0 |  |  | 栓 |  | × |  |  |  |  | ％ | ＝ |  | 0 |  |  |  | 栓
|  | 0 |  |  | l／分 |  |  | × | 0 |  |  | 栓 | ÷ | 0 |  | ÷ | 60 |  | × | 0.8 |  | ＝ | #DIV/0! |  |  | l／秒
７．動水勾配
|  |  | H | = |  | 20 |  |  | ｍ |  | ― |  | （ |  |  | ＋ |  |  | ） | ＝ |  | 20 |  |  | ｍ
|  |  | L | ＝ |  |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  | ｍ | × |  | ヶ | ＋ |  |  | ｍ | × | ヶ
[6 empty] | （配管長） |  |  |  |  | （サドル） |  |  |  |  | （ 異経 ） | [6 empty] | （ 分岐 ）
[5 empty] | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  | ｍ | × | ヶ
[6 empty] | （ KR ) |  |  |  |  | （メーター） |  |  |  |  | （逆止弁） |  |  |  |  | （水抜栓） |  |  |  |  | （ エルボ ）
[5 empty] | ＋ |  |  | ｍ | × |  | ヶ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＝ |  | 0 |  |  | ｍ
[6 empty] | （ 分岐 ） | [6 empty] | （水栓）
|  |  | I | ＝ |  |  | 20 |  |  |  | ｍ | ÷ | 0 |  |  | ｍ | × | 1000 |  |  | ‰ | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | ‰
８．取出口径の決定
|  |  | Q | ＝ | #DIV/0! |  |  | l／秒 |  | 、 | I | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | ‰ | より
|  |  | ウエストン公式図表によりφ | [11 empty] | mm |  | を得る。
Note on F55: 自動入力
Note on N55: 自動入力
Note on X36: 自動で計算されます。
Note on X51: 自動で計算されます

## 既設あり
水 量 計 算 書
１． 申 請 地
２． 申 請 者
３．建築物概要
４． 水 量
|  | 用途 |  |  |  |  | 使用水量 |  |  |  | 既設 |  |  |  | 新設 |  |  |  | 計 |  |  | 合計水量 |  |  |  | 備考
|  | 台所流し |  |  |  |  | 12 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 洗濯流し |  |  |  |  | 12 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 洗面器 |  |  |  |  | 8 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 浴槽 |  |  |  |  | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | シャワー |  |  |  |  | 8 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 小便器 |  |  |  |  | 12 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 大便器 |  |  |  |  | 12 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 手洗い器 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 散水栓 |  |  |  |  | 15 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 給湯器 |  |  |  |  | 20 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 足洗い場 |  |  |  |  | 12 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | その他 |  |  |  |  | 12 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 合 計 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ５．時間平均水量 | [6 empty] | 0
| ６．同時使用率 | [9 empty] | 栓 | [6 empty] | 栓 | （同時使用率を考慮した給水栓数）
[11 empty] | 栓 | [6 empty] | 栓
[11 empty] | 栓 | × |  | 戸 | ＋ |  |  |  | 栓 | × |  | 戸 | ＝ | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 栓 |  | × |  |  |  |  | ％ | ＝ |  | 0 |  |  |  | 栓
|  | 0 |  |  | l／分 |  |  | × | 0 |  |  | 栓 | ÷ | 0 |  | ÷ | 60 |  | × | 0.8 |  | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | l／秒
７．動水勾配
|  |  | H | = |  | 20 |  |  | ｍ |  | ― |  | （ |  |  | ＋ |  |  | ） | ＝ |  | 20 |  |  | ｍ
|  |  | L | ＝ |  |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  | ｍ | × |  | ヶ | ＋ |  |  | ｍ | × | ヶ
[6 empty] | （配管長） |  |  |  |  | （サドル） |  |  |  |  | （ 異経 ） | [6 empty] | （ 分岐 ）
[5 empty] | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＋ |  | ｍ | × | ヶ
[6 empty] | （ KR ) |  |  |  |  | （メーター） |  |  |  |  | （逆止弁） |  |  |  |  | （水抜栓） |  |  |  |  | （ エルボ ）
[5 empty] | ＋ |  |  | ｍ | × |  | ヶ | ＋ |  |  |  | ｍ | ＝ |  | 0 |  |  | ｍ
[6 empty] | （ 分岐 ） | [6 empty] | （水栓）
|  |  | I | ＝ |  |  | 20 |  |  |  | ｍ | ÷ | 0 |  |  | ｍ | × | 1000 |  |  | ‰ | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | ‰
８．取出口径の決定
|  |  | Q | ＝ | #DIV/0! |  |  | l／秒 |  | 、 | I | ＝ | #DIV/0! |  |  |  | ‰ | より
|  |  | ウエストン公式図表によりφ | [11 empty] | mm |  | を得る
Note on F55: 自動入力
Note on N55: 自動入力
Note on X37: 自動で計算されます
Note on X51: 自動で計算されます