## 様式6号 給水装置工事竣工図（表面）
様式6号 |  |  |  | 水道法第24条の3（業務委託）に係る事項
サービス㈱ | 大崎水道 | 技術管理者 | 受託水道業務 |  |  |  | 業務責任者 |  |  |  | 業務副責任者 |  |  |  | 検査員 |  |  |  | 係 員 | [7 empty] | 給水装置工事竣工図 | [12 empty] | 竣工図提出日 |  | 給水施設登録データ入力 |  |  | ＥＦＳ登録
[40 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日
給水装置 | [5 empty] | 大崎市 | [19 empty] | 水栓番号 | [10 empty] | 事 前 協 議 |  |  |  | 建 築 物 概 要
設置場所 | [36 empty] | 協議番号 | № |  |  | 概要 |  |  | 地上 | 階・地下 | 階
[5 empty] | （ | 名称・アパート名等： | [17 empty] | ） |  | 受付月日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 協議内容
申込者氏名 | [40 empty] | 附帯施設 |  |  | 車庫 物置倉庫 作業場 浄化槽 他
[26 empty] | 受付番号 |  |  | 第 号
（使用者氏名） | [36 empty] | 一日最大 | ㍑/日 |  |  | 延床面積 |  |  |  | ㎡
[26 empty] | 承認年月日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 使用水量
給水装置設置場所 | [36 empty] | 受水槽容量 | ㎥（有効 ㎥） |  |  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
[26 empty] | 中間検査日 |  |  | 年 月 日
所有者住所氏名 | [36 empty] | 受水槽設置方式 |  | 地上 | 地下 | 給水方式 |  |  | 直結直圧式 | 直結増圧式 | 受水槽式
[26 empty] | 路面復旧日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 屋外 | 屋内
給水種別 | [36 empty] | 受水槽材質 | ＦＲＰ ステンレス 他（ ） |  |  | 止水栓設置個数
[6 empty] | 一般 |  |  | プール用 |  |  |  | 湯屋用 |  |  |  | 共用栓 | [8 empty] | 竣工年月日 |  |  | 年 月 日
[37 empty] | 受水槽番号 | 第 - 号 |  |  | 水抜栓設置個数
工事内容 | [25 empty] | 竣工検査日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 10ｔ越える場合記入
[6 empty] | 新設 |  |  | 改造 |  |  | 分水 |  |  | 修繕 |  |  | 撤去 |  |  | その他 | [15 empty] | 受水槽用途 | 住宅用 施設用 工業用 消防用 |  |  | 新設給水管管種
本管管種
特記 | [25 empty] | 口径 | [7 empty] | φ |  | ㎜ | スプリンクラー設備 | 有 無 |  |  | 既設給水管管種
[26 empty] | 共同管 |  |  |  | 戸使用 |  |  |  | φ |  | ㎜ | 給水方式 | 直結 補助水槽 防火水槽兼用
[26 empty] | 管種口径 | [7 empty] | φ |  | ㎜ | ユニット数 | 個
[26 empty] | 取出管管種口径 | [7 empty] | φ |  | ㎜ | 放水口数 | 個
[26 empty] | 敷地引込管管種口径 | [7 empty] | φ |  | ㎜ | 位 置 図
[26 empty] | メーター口径 |  |  | φ |  | ㎜ |  |  |  |  | 個
メーター番号
指定番号
中間検査
[26 empty] | 本管埋設年度 |  |  |  |  | 本管埋設深
工事施工者
住所社名 | [22 empty] | 印 |  |  | 腐食状況 |  | □ | 腐食なし |  |  | □ | 表面発錆
代表者名 | [27 empty] | □ | 局部減肉 |  |  | □ | 掘削部減肉
主任技術者 |  |  |  |  | 交付番号第 | [8 empty] | 号 |  | 氏名 | [6 empty] | 印 |  |  |  |  | □ | VP白色 |  |  | □ | 他
[26 empty] | 埋設シート |  |  | 有 | 無 | ポリスリーブ |  |  |  | 有 | 無
添付書類
[5 empty] | 水道法施行令第6条に関する確認書 | [20 empty] | 表示テープ |  |  | 有 | 無
[5 empty] | 願い書（ |  |  | 量水器確約書 |  |  |  |  | 架橋ポリ/ポリブテン | [6 empty] | 高規格住宅証明 | [5 empty] | 竣工検査
[8 empty] | 適合証明 |  |  |  | 連合管使用 |  |  |  |  | その他（ |  | （ | [5 empty] | ）） | 給水装置の出来形は設計どおりである
[5 empty] | 協定書外（ |  |  | 利害関係 |  |  |  | 土地 |  | 共同管 |  |  | 所有権移転届 |  |  |  |  | 公図
[8 empty] | 登記 |  |  | 建築確認済証 |  |  |  |  | 売買契約書 |  |  |  | その他（ |  | （ |  |  | ）） | 埋設深度は規程どおりである
特殊器具 |  |  |  |  | 品 名 |  |  |  |  | 認証規格機関名 |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 型番 |  |  |  | 数量
[25 empty] | 個 | 水圧試験の結果は良好である
個
[25 empty] | 個 | 凍結の恐れのある箇所の防寒装置の取付は良好である
個
占 用 許 可 | [25 empty] | 受水槽、温水器等の連結は良好である
許可者 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可年月日 | [6 empty] | 占用期限
隠蔽箇所の写真管理
路面復旧は良好である
味・臭気に異常がない
[26 empty] | 残留塩素 |  | ppm |  |  |  | 色度
[26 empty] | 常用水圧 |  | MPa |  |  |  | 濁度
[26 empty] | 一分間流量 |  | ㍑/分 |  |  |  | pＨ
※太線の欄は記入しないで下さい。

## 図面（裏面）
給水装置設置場所： | 申込者： | 受託者： | 区分： | 承認番号： | 受付日： |  | 承認日：
使用材料一覧
[6 empty] | 材料名 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位

## 様式6号 給水装置工事竣工図（表）注意事項
様式6号 |  |  |  | 水道法第24条の3（業務委託）に係る事項
サービス㈱ | 大崎水道 | 技術管理者 | 受託水道業務 |  |  |  | 業務責任者 |  |  |  | 業務副責任者 |  |  |  | 検査員 |  |  |  | 係 員 | [7 empty] | 給水装置工事竣工図 | [15 empty] | 竣工図提出日 |  |  | 給水施設登録データ入力 |  |  |  | ＥＦＳ登録
[43 empty] | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
給水装置 | [5 empty] | 大崎市 |  |  | 古川字上古川117 | [16 empty] | 水栓番号 | [13 empty] | 事 前 協 議 |  |  |  |  | 建 築 物 概 要
設置場所 | [39 empty] | 協議番号 | №22-100 |  |  |  | 概要 |  |  | 地上 | 2 | 階・地下 |  | 階
[5 empty] | （ | 名称・アパート名等： | [5 empty] | A-1号棟 | [11 empty] | ） |  | 受付月日 |  |  | 令和4年6月1日 | [10 empty] | 協議内容 | 配水本管DIPφ300㎜からの分水 受水槽設置 等
申込者氏名 | [44 empty] | 附帯施設 |  |  | 車庫 物置倉庫 作業場 浄化槽 他
[26 empty] | 承認番号 |  |  | 第 1000 号
（使用者氏名） | [39 empty] | 一日最大 | 1250 |  |  | ㍑/日 | 延床面積 | [5 empty] | ㎡
[26 empty] | 承認年月日 |  |  | 令和4年6月5日 | [10 empty] | 使用水量
給水装置設置場所 | [39 empty] | 受水槽容量 | 1㎥（有効0.7㎥） |  |  |  | 敷地面積 | [5 empty] | ㎡
[26 empty] | 中間検査日 |  |  | 令和4年7月1日
所有者住所氏名 | [39 empty] | 受水槽設置方式 |  | 地上 | 地下 |  | 給水方式 |  |  | 直結直圧式 |  | 直結増圧式 | 受水槽式
[26 empty] | 路面復旧日 |  |  | 令和4年10月5日 | [12 empty] | 屋外 | 屋内
給水種別 | [39 empty] | 受水槽材質 | ＦＲＰ ステンレス 他（ ） |  |  |  | 止水栓設置個数 |  |  | 1
[6 empty] | 一般 |  |  | プール用 |  |  |  | 湯屋用 |  |  |  | 共用栓 | [8 empty] | 竣工年月日 |  |  | 令和4年10月29日
[40 empty] | 受水槽番号 | 第 - 号 |  |  |  | 水抜栓設置個数 |  |  | 1（電動式 洗面）
工事内容 | [25 empty] | 竣工検査日 |  |  | 令和4年11月1日 | [10 empty] | 10ｔ越える場合記入
[6 empty] | 新設 |  |  | 改造 |  |  | 分水 |  |  | 修繕 |  |  | 撤去 |  |  | その他 | [18 empty] | 受水槽用途 | 住宅用 施設用 工業用 消防用 |  |  |  | 新設給水管管種 |  |  | PP SGP XPEP
本管管種
特記 | [25 empty] | 口径 | [6 empty] | DIP |  | φ | 300 |  |  | ㎜ | スプリンクラー設備 | 有 無 |  |  |  | 既設給水管管種 |  |  | PP
[26 empty] | 共同管 |  |  |  | 2 | 戸使用 |  | PP |  | φ | 25 |  |  | ㎜ | 給水方式 | 直結 補助水槽 防火水槽兼用
[26 empty] | 管種口径 | [8 empty] | φ |  |  |  | ㎜ | ユニット数 | 個
[26 empty] | 取出管管種口径 | [6 empty] | PP |  | φ | 25 |  |  | ㎜ | 放水口数 | 個
[26 empty] | 敷地引込管管種口径 | [6 empty] | PP |  | φ | 20 |  |  | ㎜ | 位 置 図
[26 empty] | メーター口径 |  |  | φ |  | 20 | ㎜ | [5 empty] | 1 | 個
メーター番号
指定番号
中間検査
[26 empty] | 本管埋設年度 | [5 empty] | 本管埋設深
工事施工者
住所社名 | [22 empty] | 印 |  |  | 腐食状況 |  | □ | 腐食なし |  |  |  | □ | 表面発錆
代表者名 | [27 empty] | □ | 局部減肉 |  |  |  | □ | 掘削部減肉
主任技術者 |  |  |  |  | 交付番号第 | [8 empty] | 号 |  | 氏名 | [6 empty] | 印 |  |  |  |  | □ | VP白色 |  |  |  | □ | 他
[26 empty] | 埋設シート |  |  | 有 |  | 無 | ポリスリーブ |  |  |  |  | 有 |  | 無
添付書類
[5 empty] | 水道法施行令第6条に関する確認書 | [20 empty] | 表示テープ |  |  | 有 |  | 無
[5 empty] | 願い書（ |  |  | 量水器確約書 |  |  |  |  | 架橋ポリ/ポリブテン | [6 empty] | 高規格住宅証明 | [5 empty] | 竣工検査
[8 empty] | 適合証明 |  |  |  | 連合管使用 |  |  |  |  | その他（ |  | （ | [5 empty] | ）） | 給水装置の出来形は設計どおりである
[5 empty] | 協定書外（ |  |  | 利害関係 |  |  |  | 土地 |  | 共同管 |  |  | 所有権移転届 |  |  |  |  | 公図
[8 empty] | 登記 |  |  | 建築確認済証 |  |  |  |  | 売買契約書 |  |  |  | その他（ |  | （ |  |  | ）） | 埋設深度は規程どおりである
特殊器具 |  |  |  |  | 品 名 |  |  |  |  | 認証規格機関名 |  |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 型番 |  |  |  | 数量
[25 empty] | 個 | 水圧試験の結果は良好である
個
[25 empty] | 個 | 凍結の恐れのある箇所の防寒装置の取付は良好である
個
占 用 許 可 | [25 empty] | 受水槽、温水器等の連結は良好である
許可者 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可年月日 | [6 empty] | 占用期限
道路管理者 | [5 empty] | 大崎市指令 | [6 empty] | 令和4年6月5日 | [6 empty] | 令和9年3月31日 | [5 empty] | 隠蔽箇所の写真管理
大崎市長 伊藤康志 | [5 empty] | （大建設占）第1000号
路面復旧は良好である
味・臭気に異常がない
[26 empty] | 残留塩素 |  | ppm |  |  |  |  | 色度
[26 empty] | 常用水圧 |  | MPa |  |  |  |  | 濁度
[26 empty] | 一分間流量 |  | ㍑/分 |  |  |  |  | pＨ
※太線の欄は記入しないで下さい。
給湯器 洗浄便座 加湿器 パルスメーター等のメーカー名 認証機関 使用個数を記入
道路占用許可申請を提出している場合は
許可者 許可番号 許可年月日 占用期間を記入する
配水管 給水管の情報とメーター口径 設置数量を記入
返却図面に記入してある 受付日 承認番号 承認日を記入
・住宅地図 給水装置工事を行った場所が分かるもの
目印になる建物、施設名、番地などが明記してあるものを貼り付けする
・工事を行った場所に印を付け、申請地と記入
申請地
申込者と土地所有者が異なる場合記入 同一人物であれば記入不要
延べ床面積
敷地面積を記入
給水装置の詳細を記入
事前協議書を提出した場合回答書の番号と協議内容を記入
環境保全課から発行される番号を記入
介護施設等直結型、補助水槽を設置する場合記入
社判 社印
主任技術者番号と氏名を記入
申請時に提出した添付書類を囲む

## 図面（裏）注意事項
給水装置設置場所： | 申込者： | 受託者： | 区分： | 承認番号： | 受付日： |  | 承認日：
使用材料一覧
[6 empty] | 材料名 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位
[6 empty] | サドル分水栓 |  | ＶＰ100×20 | 1 | 個
[6 empty] | メーターユニオンソケット |  | 20 | 3 | 個
[6 empty] | 識別マーカー |  |  | 1 | 個
[6 empty] | 埋設シート |  |  | 1 | 巻
[6 empty] | ロケーティングワイヤー |  |  | 5 | ｍ
[6 empty] | 表示テープ |  |  | 1 | 巻
[6 empty] | ＳＫＸソケット |  | 13 | 1 | 個
[6 empty] | パイプエンド |  | 13 | 1 | 個
[6 empty] | ポリエチレン管 |  | 20 | 4 | ｍ
[6 empty] | 逆止付き止水栓 |  | 20 | 1 | 個
[6 empty] | 量水器筐 |  | 20用 | 1 | 個
本管からメーターまでの使用材料を記入
分水工事が発生しない場合は補修材料からメーターまでの材料を記入
設計又は竣工
竣工時は、承認番号 受付日 承認日を記入
平面図について
・竣工台帳は維持管理に必要な資料となりますので正確に作成するようお願いいたします。
①平面の縮尺は基本1/100とし、やむを得ない時は配置図を、1/200～1/500以内（1/150にはしないで下さい）で別添して下さい。 縮尺は図面ごとに記入
②本管及び給水管の管種、口径（単位㎜）を記入
③接道の道路種別（市道、農道、県道、国道、私道）、幅員を記入
④敷地境界線（一点破線）を記入
⑤配水管から分岐する場合は、竣工台帳に分岐位置のオフセット（3点）を記入
測点は一定不変のものであること
⑥工事施工に必要な事項（障害物等）を記入
⑦記号は給水工事技術指針の表示標準による
立面図について
・竣工台帳は維持管理に必要な資料となりますので正確に作成するようお願いいたします。
①縮尺は基本はフリー。
②配水管及び給水管の管種、口径（単位㎜）、管延長（単位ｍ）を記入。
単位記号は不要。
管延長は小数点第1位までとし、第2位は四捨五入とする。
文字はバランスよく、はっきり見えるように記入。
③既設給水管は黒破線、新設給水管は赤実線。
給水装置工事技術指針の表示標準による。
断面図について
・竣工台帳は維持管理に必要な資料となりますので正確に作成するようお願いいたします。
①断面の縮尺は基本1/100もしくは1/50。 やむを得ない時は、1/200～1/500以内
（1/150にはしないで下さい）
②本管及び給水管の管種、口径（単位㎜）を記入。
③接道の道路種別（市道、農道、県道、国道、私道）、幅員を記入。
④配水管の位置、深さの寸法を記入。
⑤給水管の深さ寸法を記入。
⑥平面、立面図に記入されないものを記入。
⑦記号は給水工事技術指針の表示標準による。