質疑応答書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  商号又は名称  代表者名　　　　　　　　　印 | | | |
| 工事番号 | | 2025000994 | |
| 工事名 | | 資管工　令和７年度　公共下水道（古川）福沼地内外マンホール蓋改築工事 | |
| 番号 | 質問事項 | | 回答事項 |
| １    　２ | 内1号　円形工法の単価表をご明示願います  内1号　マンホール据付工  単価表15号において、労務費並びに機械費は計上されておりますが、既存マンホール蓋のボルト切断費用、調整コンクリート（無収縮モルタル）費用が計上されていないと思われます。これらの費用も単価表15号の歩掛りに含まれているということなのでしょうか。 | | １　ＭＲ２工法の単価を計上しているため、単価表はありません。  ２　既存マンホール蓋のボルト切断費用、調整コンクリート費用については、単価表１５号に含まれておりません。  　　前述の工程が作業上必要となった場合は、受注者と協議いたします。 |
| 令和７年８月２７日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答者　下水道施設課長  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公印省略) | | | |

　※回答を閲覧に供するときは，質問者名を公表しないこと。