質疑応答書

|  |
| --- |
| 　　年　　月　　日　商号又は名称　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　印　 |
| 工事番号 | 2025000994 |
| 工事名 | 資管工　令和７年度　公共下水道（古川）福沼地内外マンホール蓋改築工事 |
| 番号 | 質問事項 | 回答事項 |
| １　　２　　　　　　　 | 内1号　円形工法の単価表をご明示願います内1号　マンホール据付工単価表15号において、労務費並びに機械費は計上されておりますが、既存マンホール蓋のボルト切断費用、調整コンクリート（無収縮モルタル）費用が計上されていないと思われます。これらの費用も単価表15号の歩掛りに含まれているということなのでしょうか。 | １　ＭＲ２工法の単価を計上しているため、単価表はありません。２　既存マンホール蓋のボルト切断費用、調整コンクリート費用については、単価表１５号に含まれておりません。　　前述の工程が作業上必要となった場合は、受注者と協議いたします。 |
| 令和７年８月２７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答者　下水道施設課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公印省略) |

　※回答を閲覧に供するときは，質問者名を公表しないこと。