質疑応答書

|  |
| --- |
| 　　年　　月　　日　商号又は名称　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　印　 |
| 工事番号 | 2025000994 |
| 工事名 | 資管工　令和７年度　公共下水道（古川）福沼地内外マンホール蓋改築工事 |
| 番号 | 質問事項 | 回答事項 |
| １　　　　　　　　　 | 〔マンホール蓋改築工〕（マンホール蓋取替工）（内訳1号マンホール蓋取替工）→円形工法にてマンホール鉄蓋取替工法の種類が多数あると思いますが，当該工事では円形工法のうち，具体的にどの工法を積算にて採用しているかご教示願います。 | 　ＭＲ２工法を採用しております。 |
| 令和７年８月２６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答者　下水道施設課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公印省略) |

　※回答を閲覧に供するときは，質問者名を公表しないこと。