質疑応答書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　　月　　日  商号又は名称  代表者名　　　　　　　　　印 | | | |
| 工事番号 | | 2025000994 | |
| 工事名 | | 資管工　令和７年度　公共下水道（古川）福沼地内外マンホール蓋改築工事 | |
| 番号 | 質問事項 | | 回答事項 |
| １ | 〔マンホール蓋改築工〕（マンホール蓋取替工）  （内訳1号マンホール蓋取替工）→  円形工法にて  マンホール鉄蓋取替工法の種類が多数あると思いますが，当該工事では円形工法のうち，具体的にどの工法を積算にて採用しているかご教示願います。 | | ＭＲ２工法を採用しております。 |
| 令和７年８月２６日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答者　下水道施設課長  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公印省略) | | | |

　※回答を閲覧に供するときは，質問者名を公表しないこと。